## 월간안전검사표_대극장-하부
평송청소년문화센터 대극장 월간 안전검사표 - 하부
점검일자 : |  | 년 월 일 (요일) |  | 점검자 :
구 분 |  | 검 사 내 용 | 검사결과 | 특이사항
하부무대시설 | 무대바닥 | 무대바닥 설치상태 및 작동중 간섭여부
| 무대 프레임 | 용접부 균열, 체결상태, 파손 상태
| 전동기 | 전동기의 외관 및 고정상태
| 감속기 및 기어박스 | 감속기 및 기어박스 외관상태, 고정상태 및 오일점검
| 제동장치 | 제동장치 외관 및 고정상태
| 감속장치 (기어, 체인 등) | 감속장치의 윤활상태
기어, 체인 드의 회전상태와 마모상태
| 스파일러 축 | 스파일러 축의 윤활상태
| 가이드 레일 | 레일의 고정상태 및 윤활상태
| 리미트 스위치 | 리미트 스위치 외관상태
인입 전선관 설치상태
| 평형추 및 가이드 레일 | 평형추 고정장치의 설치상태 및 가이드 레일 윤활상태
| 유압장치 | 유압 배관의 외관상태
유압배관의 누유 발생 여부
| 와이어로프 | 와이어로프의 체결 및 설치상태
| 수전반 및 배전반 | 전장부품의 고정, 결선 및 작동상태
전선 피복 손상 여부
| 조작반 | 표시장치 설치상태
기타 |  | 무대시설 안전관리 대장 기록•유지관리상태
무대기계•기구별 이력카드 기록•유지관리상태
무대시설 사고, 고장 및 이상 발견사항 등의 관리상태
점검결과
<작성요령>
○ 검사계획상의 주기에 해당하는 점검 내용에 대하여 운용되는 무대기계•기구를 위주로 공연장 가동전에 점검
○ 검사결과 기재는 각 주기별 해당 점검 내용에 대한 점검결과를 각각 양호 또는 불량으로 표시
○ 특이사항은 점검결과 의 불량인 경우 그 내용을 요약 기재
○ 점검결과란은 각 특이사항별 내용과 조치사항을 구체적으로 기재